| Veiligheidsinstructiekaart: 6.1 Controleren van batterijen |
| --- |
| Werkzaamheden aan elektrische installaties worden uitgevoerd in opdracht van een werkverantwoordelijke. Indien enigszins mogelijk wordt de installatie spanningsloos gezet daar waar de werkzaamheden plaats vinden. - Daarna wordt de procedure voor werkzaamheden aan elektrische installaties gevolgd (vitale zeven). |
| Risico’s | Voorkomingsmaatregelen |
| Elektrocutie Kortsluiting | Persoonlijke beschermingsmiddelen Vóór je met de werken start Plaats de batterij nooit in de buurt van las- of slijpwerkzaamheden Zorg voor voldoende zichtbaarheid (eventueel een zaklamp). Tijdens de werkzaamheden Kortsluiting altijd vermijden! |
| Bijkomende hulp Werkverantwoordelijke Naam: Lei Ding Coördinaten: 111 |